WOO-IV.4220.1321.2023.WR.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i art. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Czarnków z 16 października 2023 r., znak: IGROŚ.6220.20.2023

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 175 MW na działkach nr ewid.: 415/2, 416/1, 417/1, 506, 507/12, 507/14, 509 i 738, obręb Gębice oraz nr 173, obręb Marunowo, gmina Czarnków nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- Pod zabudowę panelami przeznaczyć łącznie do 241,03 ha powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli działek nr ewid. 415/2, 416/1, 417/1, 506, 507/12, 507/14, 509 i 738, obręb Gębice oraz nr 173, obręb Marunowo, gmina Czarnków.

- Zespół elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 175 MW zrealizować w postaci pięciu odrębnych przestrzennie sektorów. Zachować odległość pomiędzy sektorami nie mniejszą niż 6 m.

- W obrębie zespołu elektrowni fotowoltaicznych zainstalować w sposób rozproszony po całej powierzchni przedsięwzięcia:

- w część północnej przedsięwzięcia obejmującej działki nr ewid. 173 obręb Marunowo oraz 415/2, 461/1 i 417/7 obręb Gębice zlokalizować: do 1 stacji GPO o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 93 dB, do 160 inwerterów centralnych
o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 83 dB, do 20 stacji transformatorowych o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 80 dB oraz do 20 magazynów energii o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 93 dB; stację GPO zlokalizować w południowo-zachodniej części działki nr ewid. 417/1 obręb Gębice;

- w część południowej przedsięwzięcia obejmującej działki nr ewid. 506, 507/12, 507/14, 509 i 738 obręb Gębice zlokalizować: do 1 stacji GPO o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 93 dB, do 424 inwerterów centralnych o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 83 dB, do 68 stacji transformatorowych
o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 80 dB oraz do 68 magazynów energii o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 93 dB.

- W przypadku zastosowania zamiast inwerterów centralnych inwerterów rozproszonych dopuszcza się zastosowanie do 1 750 inwerterów o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 65 dB rozmieszczonych w sposób rozproszony.

- W terminie 1 miesiąca od daty oddania do użytkowania farmy fotowoltaicznej, wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Pomiary wykonać latem, w porze nocnej pomiędzy godz. 5:00 a 6:00 oraz w porze dziennej w momencie największego nasłonecznienia. Wyniki pomiarów przedstawić Wójtowi Gminy Czarnków, Staroście Czarnkowsko-Trzcianeckiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od ich wykonania. W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, zaprojektować i wdrożyć rozwiązania techniczne, technologiczne, bądź organizacyjne w taki sposób, aby eksploatacja przedsięwzięcia nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Poprawność zaproponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami hałasu. Powyższe rozwiązania wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić wyżej wskazanym organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania do użytkowania farmy fotowoltaicznej.

- Elementy infrastruktury naziemnej zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizować
w odległości nie mniejszej niż 3 m od cieków.

- Prace budowlane oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, to jest godz. 6:0022:00.

- W związku z realizacją przedsięwzięcia nie usuwać drzew i krzewów.

- Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

- Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Kontrolę przeprowadzić także bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

- Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli do powierzchni ziemi.

- Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

- Transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach lub stalowych kontenerach. W przypadku transformatorów olejowych zastosować szczelne misy mogące pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej;
w przypadku transformatorów suchych zastosować szczelne posadzki.

- Magazyny energii zrealizować jako obiekty naziemne, kontenerowe, wykorzystujące technologię akumulatorową.

- Do mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać czystą wodę bez dodatku detergentów.

- Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.

- Wprowadzić zieleń o funkcji osłonowo-izolacynej o szerokości nie mniejszej niż 3 m złożoną z krzewów i drzew:

- wzdłuż granicy działki nr ewid. 173, obręb Marunowo z wschodnią granicą działką nr ewid. 174/3 obręb Marunowo;

- wzdłuż granicy działki nr ewid. 173 obręb Marunowo z zachodnią granicą działki nr ewid. 175 obręb Marunowo;

- wzdłuż granicy działki nr ewid. 738, obreb Gębice z działką nr ewid. 513 obręb Gębice, na długości nie mniejszej niż 120 m, począwszy od południowo-zachodniego narożnika działki nr ewid. 738 na wschód.

- Do tworzenia zieleni nie wykorzystywać roślin gatunków obcych.

- Do tworzenia zieleni zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski. Zieleń osłonowo-izolacyjną pielęgnować i regularne podlewać przez okres minimum 3 lat od jej posadzenia.

- Prowadzić monitoring udatności i trwałości zieleni o funkcji osłonowo-izolacyjnej w 1., 2.
i 3. roku od jej posadzenia. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew lub krzewów, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata

- Koszenie roślinności pokrywającej teren zespołu elektrowni fotowoltaicznych prowadzić
w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

- Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnej zespołu elektrowni fotowoltaicznych nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia.

- Na etapie eksploatacji zespołu elektrowni fotowoltaicznych nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

- Nie stosować stałego oświetlenia terenu zespołu elektrowni fotowoltaicznych i jego ogrodzenia w porze nocnej.

Wnioskodawca:

PV 1020 sp. z o.o.

ul. jasna 14/16A

00-041 Warszawa

Uzasadnienie

19 października 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Czarnków z 16 października 2023 r., znak: IGROŚ.6220.20.2023 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 175 MW na terenie działek nr ewid.: 415/2, 416/1, 417/1, 506, 507/12, 507/14, 509 i 738, obręb Gębice oraz nr 173, obręb Marunowo, gmina Czarnków.

Do wystąpienia dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., kopię wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia. Ponadto Wójt Gminy Czarnków oświadczył, że Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem o znaku WOO-IV.4220.1321.2023.WR.1 z 31 października 2023 r. Regionalny Dyrektor zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Czarnków o udzielenie informacji na temat faktycznego zagospodarowania terenu w sąsiedztwie przedsięwzięcia oraz o wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia k.i.p. Odpowiedź Wójta Gminy Czarnków na temat faktycznego zagospodarowania terenów w sąsiedztwie przedsięwzięcia wpłynęła do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 6 grudnia 2023 r. natomiast wyjaśnienia wnioskodawcy
22 grudnia 2023 r.

W związku z pozostającymi wątpliwościami Regionalnego Dyrektora w zakresie ochrony klimatu akustycznego pismem WOO-IV.6220.1321.2023.WR.2 z 5 stycznia 2024 r. ponownie zwrócono się do Wójta Gminy Czarnków o wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień. 12 lutego 2024 r. do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło pismo Wójta Gminy Czarnków przekazujące wyjaśnienia wnioskodawcy. Zgodnie z nim wnioskodawca zmniejszył maksymalną liczbę stacji transformatorowych z 175 do 88 i magazynów energii z 175 do 88.

Wójt Gminy Czarnków zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
poz. 1839 z późn. zm.) to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych
z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska między innymi względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust 1 pkt 1 lit a ustawy ooś na podstawie przedłożonej k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 175 MW na działkach nr ewid. 415/2, 416/1, 417/1, 506, 507/12, 507/14, 509 i 738, obręb Gębice oraz nr 173, obręb Marunowo, gmina Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki. Przedsięwzięcie obejmuje: do 875 000 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej ≤ 1 500 Wp, konstrukcję wsporczą, od 585 do 1 750 inwerterów, do 88 kontenerowych stacji transformatorowych, place, drogi wewnętrzne, okablowanie i ogrodzenie. Opcjonalnie dopuszcza się posadowienie do 88 kontenerowych magazynów energii, systemów nadążnych (trackerów) oraz do 2 stacji GPO. Wnioskodawca dopuszcza etapową realizację przedsięwzięcia. Farma będzie składała się z pięciu odrębnych przestrzennie sektorów. Powierzchnia wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wynosi do 241,03 ha, natomiast powierzchnia działek objętych wnioskiem 250,82 ha. Powyższe ujęto w warunkach niniejszej opinii, bowiem określa skalę i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu. Z zainwestowania wyłączono skupienia drzew i krzewów, linię energetyczną w obrębie działek nr ewid. 173, obręb Marunowo, 417/1, 507/14 i 738, obręb Gębice oraz zabudowania gospodarskie na działce nr ewid. 507/14, obręb Gębice.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na użytkowanych rolniczo gruntach ornych. Na podstawie k.i.p. i jej uzupełnienia oraz informacji uzyskanych od Wójta Gminy Czarnków ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie to zabudowa zagrodowa na działkach nr ewid. 174/3 i 175 obręb Marunowo oddalona od przedsięwzięcia o 55 m. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznej wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia co uwzględniono w warunkach niniejszego postanowienia. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Na etapie funkcjonowania zespołu elektrowni fotowoltaicznych źródłem hałasu będą inwertery (do 1 750 sztuk) o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 65 dB lub inwertery centralne o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 83 dB (do 584 sztuk), stacje transformatorowe (do 88 sztuk) o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 80 dB, magazyny energii (do 88 sztuk) o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 93 dB oraz stacje GPO (do 2 sztuk) o maksymalnym jednostkowym poziomie mocy akustycznej 93 dB. W analizie akustycznej uwzględniono także infrastrukturę towarzyszącą w magazynach energii i GPO w postaci urządzeń chłodzących. Wnioskodawca w uzupełnieniu k.i.p. przedstawił wyniki analizy akustycznej, z której wynika, że w związku z realizacją przedsięwzięcia na granicy terenów chronionych akustycznie nie dojdzie do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r.
poz. 112). Dla ochrony klimatu akustycznego szereg założeń przyjętych do tej analizy tj.: maksymalną liczbą źródeł hałasu przypadającą na północną i południową część zespołu elektrowni fotowoltaicznych, ich maksymalne, jednostkowe poziomy mocy akustycznej oraz lokalizację stacji GPO zawarto w niniejszym postanowieniu.

Ponadto mając na uwadze wyniki obliczeń hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie zlokalizowanych na działce nr ewid. 174/3 obręb Marunowo  42,0 dB dla pory nocnej, a także skalę planowanego przedsięwzięcia zobowiązano wnioskodawcę do przeprowadzenia w terminie 1 miesiąca od daty oddania do użytkowania farmy fotowoltaicznej, wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Pomiary wykonać latem, w porze nocnej pomiędzy godz. 5:00 a 6:00 oraz w porze dziennej w momencie największego nasłonecznienia. Wyniki pomiarów przedstawić Wójtowi Gminy Czarnków, Staroście Czarnkowsko-Trzcianeckiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od ich wykonania. W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, zaprojektować i wdrożyć rozwiązania techniczne, technologiczne, bądź organizacyjne w taki sposób, aby eksploatacja przedsięwzięcia nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Poprawność zaproponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami hałasu. Powyższe rozwiązania wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić wyżej wskazanym organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania do użytkowania farmy fotowoltaicznej.

Ponadto uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja przedsięwzięcia mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś na podstawie k.i.p. oraz materiałów znajdujących się w zasobach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu ustalono, że w odległości 0,5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się zrealizowane lub realizowane farmy fotowoltaiczne. Najbliższa oddalona jest o 1,38 km. Biorąc to pod uwagę nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

Wnioskodawca w uzupełnieniu k.i.p. wskazał, że terenu zespołu elektrowni fotowoltaicznych nie będzie oświetlany światłem ciągłym w porze nocnej co mając na uwadze minimalizację oddziaływania przedsięwzięcia na ludzi i przyrodę ożywioną uwzględniono
w niniejszym postanowieniu.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138). Zgodnie z uzupełnieniem k.i.p. w magazynach energii nie będą wykorzystywane ogniwa wodorowe. Ponadto uwzględniając realizację
i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Przedsięwzięcie przyczyni się także do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co może wpłynąć pozytywnie na zmiany klimatu.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. wynika,
że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z niewielkim zapotrzebowaniem na wodę. Zespół elektrowni fotowoltaicznych będzie obiektem bezobsługowym. Woda deszczowa będzie swobodnie spływała z paneli fotowoltaicznych
i obiektów kubaturowych i wsiąkała w grunt. Zgodnie z k.i.p. do czyszczenia paneli może być wykorzystywana woda. Ze względu na sąsiedztwo cieków w niniejszym postanowieniu zobowiązano wnioskodawcę do używania do tego celu czystej wody bez detergentów. Na etapie budowy, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się z korzystać
z przetransportowanych na teren przedsięwzięcia i przenośnych toalet. Woda pitna będzie dostarczana w opakowaniach jednostkowych. W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego zobowiązano wnioskodawcę do zastosowania szczelnych mis mogących pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej  w przypadku zastosowania transformatorów olejowych lub zastosowania szczelnych posadzek  w przypadku zastosowania transformatorów suchych. Ponadto określono rodzaj magazynów energii, który poddano ocenie wpływu na środowisko.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Zgodnie z k.i.p. na etapie budowy powstaną odpady opakowaniowe oraz budowlane (gruz betonowy, złom stalowy etc.). Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna Jarząbkowo na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Wytwarzane będą głównie odpady związane z utrzymaniem i konserwacją paneli, które będą na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie. Na etapie likwidacji powstające odpady zostaną przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach
o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego, leśnego oraz obszarach przylegających do jezior.

W k.i.p. wskazano, że przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach
o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne oraz uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych jak: kruszywo, beton oraz stal. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.). Najbliższym obszarem chronionym jest użytek ekologiczny Śródpolna ostoja oddalony o 1,65 km; najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi (kod PLB300003) oddalony o 5,95 km.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest także poza obszarami ważnymi dla ptaków województwa wielkopolskiego wyznaczonymi w opracowaniu Przemysława Wylegały, Stanisława Kuźniaka oraz Pawła T. Dolaty Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego (Poznań 2008, mscr.). Znajduje się natomiast w korytarzu ekologicznym Lasy Nadnoteckie (kod GKPnC-16) należącym do sieci korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej oraz w lokalnych korytarzach ekologicznych położonych wzdłuż licznych cieków występujących przy granicy przedsięwzięcia. Zgodnie z uzupełnieniem k.i.p. elementy zespołu elektrowni fotowoltaicznych zostaną zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 3 m od cieków, ponadto pomiędzy poszczególnymi sektorami zostanie zachowana odległość nie mniejsza niż 6 m. Powyższe uwzględniono w niniejszym postanowieniu dla zapewnienia drożności i funkcjonalności korytarzy ekologicznych.

Teren przedsięwzięcia to użytkowany rolniczo grunt orny, w obrębie którego występują drzewa lub krzewy. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga ich usunięcia, dlatego w niniejszym postanowieniu sformułowano warunki służące ich zachowaniu i zabezpieczeniu podczas prac budowlanych.

Zgodnie z k.i.p. roślinność terenu przedsięwzięcia będzie wykaszana. Biorąc to pod uwagę dla ochrony ptaków lęgowych termin koszenia dostosowano do sezonu lęgowego ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca
do 31 lipca. Ponadto zważywszy na sąsiedztwo cieku termin koszenia dostosowano do okresów migracji tych organizmów; wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października.

Na etapie eksploatacji zespołu elektrowni fotowoltaicznych nie będą stosowane nawozy sztuczne i chemiczne środki ochrony roślin, co mając na uwadze sąsiedztwo cieków uwzględniono w warunkach niniejszego postanowienia.

Wnioskodawca przewiduje obsiew powierzchni biologicznie czynnej zespołu elektrowni fotowoltaicznych i dlatego dla ochrony rodzimej bioróżnorodności zobowiązano wnioskodawcę do niewykorzystywania do tego celu roślin gatunków obcego pochodzenia.

Sformułowano także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz dla umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia sformułowano warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem. Aby ograniczyć efekt olśnienia sformułowano warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej co ograniczy negatywny wpływ na ptaki.

Zgodnie z uzupełnieniem k.i.p. wnioskodawca planuje wprowadzenie zieleni o funkcji osłonowo-izolacyjnej co dla ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz uwzględniono w warunkach niniejszego postanowienia. Zieleń ta ma zasłonić przedsięwzięcie przed obserwatorem z zewnątrz i ograniczyć oddziaływanie przedsięwzięcia na krajobraz. Powyższe działanie pozwoli również ograniczyć  wystąpienie potencjalnych konfliktów społecznych. Dodatkowo dla ochrony rodzimej bioróżnorodności sformułowano warunek niewykorzystywania do jej tworzenia roślin gatunków obcych, a dla zachowania jej trwałości  wdrożenia działań pielęgnacyjnych.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruntach ornych, poza obszarami chronionymi, brak konieczności usuwania drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt
i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz
możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2577 z dnia
22 grudnia 2022 r. ustanawiające ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej (Dz.U.UE.L.2022.335.36), planowanie, budowa i eksploatacja obiektów
i instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych, ich podłączenie do sieci, sama powiązana z nimi sieć i aktywa do magazynowania energii, są uznawane za leżące
w nadrzędnym interesie publicznym oraz służące zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu przy ważeniu interesów prawnych w poszczególnych przypadkach (…).

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Poznaniu

Miłosława Olejnik

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

- Wójt Gminy Czarnków (ePUAP) z prośbą o poinformowanie Wnioskodawcy/pełnomocnika Wnioskodawcy i pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu

- Aa