Czarnków, dnia 11 czerwca 2024 roku

## IGK.271.2.3.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Czarnków w związku z prowadzeniem postępowania w formie zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty na: ,,Przebudowa instalacji kanalizacyjnej przy sali wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej”.

Zamawiający:

Gmina Czarnków

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

NIP: 7632091377

tel. 067 255 22 27

email: urzad@czarnkowgmina.pl

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Z uwagi na szacowaną wartość zamówienia nie przekraczającą 130.000,00 zł netto, Zamawiający prowadzi postępowanie w formie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem  nr 322/2021 Wójta Gminy Czarnków z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Czarnków regulaminu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 złotych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana czterech istniejących  szamb na nowy zbiornik bezodpływowy na ścieki o pojemności 10m3 oraz cztery studnie rewizyjne wraz z rurociągiem przy sali wiejskiej 
w Kuźnicy Czarnkowskiej.

2.1. Zamówienie swoim zakresem obejmuje:

- Rozbiórkę czterech istniejących szamb wraz z rurociągiem (wykop, wydobycie wraz z utylizacją),

- Wybór odpowiedniego zbiornika o pojemności 10 m3 ,

- Dostawę i rozładunek zbiornika,

- Osadzenie zbiornika wraz z nowym rurociągiem (z uwzględnieniem robót dotyczących doprecyzowania istniejącego wykopu do potrzeb osadzenia nowego zbiornika i rur),

- Montaż czterech studni rewizyjnych,

- Podłączenie szamba w wykopie uwzględniając wszelkie materiały niezbędne do instalacji,

- Montaż separatora tłuszczu podzlewowego w kuchni Sali wiejskiej,

- Weryfikacja szczelności i prawidłowej instalacji szamba i rurociągu,

- Zakopanie podłączonego i sprawdzonego szamba i rurociągu,

- Wywóz ewentualnego nadmiaru gruntu z wykopu.

2.2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.3.

Prawa i obowiązki Stron, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń, a także odpowiedzialność Stron zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające przeprowadzenie wymaganych prac w sposób ważny i zgodny z prawem,

- Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w obecności przedstawiciela zamawiającego,

- Wykonawca posiada referencje wykonania przynajmniej jednej roboty o podobnym zakresie – wykonanie wymiany szamba o pojemności 10 m3 + załączy dwa potwierdzenia 
wykonania robót.

4. Termin wykonania zamówienia:

60 dni od dnia podpisania umowy.

5. Wynagrodzenie wykonawcy:

Wykonawca wartość zamówienia przedstawia w formularzu oferty (załącznik nr 1). 
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty, oraz okres trwania umowy. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będzie rozpatrywana. Okres ważności oferty: 14 dni (od wyznaczonego terminu składania ofert).

6. Warunki rozliczenia:

Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego zadania. Zapłata za wykonane prace nastąpi w terminie 
14 dni od daty otrzymania faktury.

7. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował:

-   Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego:  cena

-   Waga kryterium: 100%.

8. Podpisanie umowy:

Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę,

9. Forma i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach, podpisanych przez osobę upoważnioną pod rygorem nieważności. Ofertę wraz z oświadczeniem z wizji lokalnej należy dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 26 czerwca 2024 roku do godziny 10:00 z dopiskiem: „Przebudowa instalacji kanalizacyjnej przy sali wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej.” na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

Osoba do kontaktu:

Podinspektor Tomasz Czarnecki

Tel. 606-956-167,

email: tomasz.czarnecki@ugczarnkow.pl

Zamawiający:

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 - formularz oferty.

2) Załącznik nr 2 - projekt umowy.

3) Załącznik nr 3 – wizja lokalna.				Sporządził: